## 表B.1.1 招标工程量清单封面【泉山校区化学楼会议室1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
泉山校区化学楼会议室改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年08月16日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【泉山校区化学楼会议室1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 泉山校区化学楼会议室改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月16日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【泉山校区化学楼会议室2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 泉山校区化学楼会议室改造项目-土建
2 | 泉山校区化学楼会议室改造项目-安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【泉山校区化学楼会议室3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 会议室
1.2 | 报告室
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【泉山校区化学3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 011404001001 | 学院文化墙 | 1、部位：学院文化墙 2、文化墙墙面处理，墙面装饰及彩绘，详见图纸，满足设计要求 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆（墙面全铲全刷） | 1、原墙面乳胶漆、腻子及粘贴物（包括墙纸、画报等一切粘贴物）全部铲除 2、原墙面个别砂浆层损坏部分(不超过总面积5‰)铲除，水泥砂浆修补，原墙面裂缝抗裂砂浆修补 3、涂刷墙固一道，满刮成品腻子两遍，刷乳胶漆两遍 4、乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 5、落地乳胶漆等垃圾清理干净，垃圾外运出校，投标单位自主报价 6、涂刷方式：滚涂 7、部位：大厅墙面 | m2 | 85
会议室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1、拆除部位：室内木地板 2、室内木地板拆除，垃圾清理外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 59.84
4 | 01B002 | 木门拆除 | 1、拆除部位：室内原木门 2、门洞口尺寸：以现场实际尺寸为准 3、施工涉及范围场地清洁，垃圾集中外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项应满足规范及使用单位要求 | 樘 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011302001001 | 天棚拆除 | 1、拆除部位：室内天棚吊顶 2、室内天棚吊顶拆除，垃圾清理外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 59.84
6 | 011501001001 | 其他零星拆除 | 1、拆除部位：室内其他零星拆除 2、包括但不仅限于开关灯具、配管配线、木饰面板、窗帘等，垃圾清理外运出校园 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010801001001 | 木质门 | 1、部位：室内木门（带上亮） 2、门类型：成品实木复合门 3、洞口尺寸：以现场实际尺寸为准 4、包含原拆除洞口边口的零星修补 5、门带上亮，颜色及样式依据使用单位要求为准 6、包括但不仅限于门及门套制作安装、五金配件、门锁等 7、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 5.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、部位：室内窗帘盒 2、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒 3、窗帘盒基层材质、规格：18mm厚细木工板基层 4、窗帘盒面层材质、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子、乳胶漆各两遍 5、乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 9.62
9 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1、部位：室内窗帘轨 2、窗帘轨材质、规格：成品铝合金罗马杆 3、包含拆除原铝合金窗轨道，垃圾外运出校园 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 5.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010810001001 | 窗帘 | 1、部位：室内窗帘 2、窗帘材质：单层遮光布艺窗帘 3、窗帘层数要求：单层 4、褶皱倍数：1.8 5、投标单位综合考虑、自主报价，窗帘材质、颜色等参数满足使用单位要求 | m2 | 26.96
11 | 010809001001 | 窗台板 | 1、部位：室内窗台板 2、基层类型、部位：大理石窗台板 3、磨边形式：石材磨边45度 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 1.55
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011104002004 | 竹、木(复合)地板 | 1、部位：室内地面 2、基层材料种类、规格：5mm防潮垫（铺前防虫防潮粉处理） 3、面层材料品种、规格：12mm复合地板，材料上楼 4、包含室内踢脚线制作、安装；木地板与过门石、地砖、门框等部位收口处安装铝合金嵌条 5、品牌：圣象、大自然、苏像等同品质品牌 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 59.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011302001005 | 平面吊顶天棚（矿棉板） | 1、部位：室内矿棉板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚φ8吊筋，双向中距≤1.2m 3、主龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨，主龙骨中距≤1200mm 4、次龙骨材料种类、规格、中距：三角25*25*0.6、300mm，边缘封边材料：角铝∟25×25×1 5、面层材料品种、规格：矿棉板面层600×600×12(嵌入凹槽龙骨内) 6、矿棉板品牌：星牌优时吉、泰山、龙牌等同品质品牌 7、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 41.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011302001006 | 平面吊顶天棚（纸面石膏板） | 1、部位：室内周圈石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚φ8吊筋，双向间距≤1200mm 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨，主龙骨中距≤1200mm，配套吊件、挂件、横撑龙骨 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板，自攻螺丝固定，螺钉间距≤150mm，螺丝点防锈漆 5、腻子种类、遍数：批腻子2遍，砂纸打磨找平 6、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆两遍 7、石膏板品牌：泰山、龙牌、可耐福等；乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 8、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、部位：墙面护墙板 2、龙骨材料种类、规格、中距：24*30mm木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3、面层材料品种、规格：10mm厚竹木纤维护墙板，E0覆膜 4、性能：燃烧性能B1级，甲醛释放E1级，防水防潮 5、配套：包含阴阳角、收口条等全套配套线条，材料上楼 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 93
16 | 011205001004 | 室内精保洁 | 1、部位：会议室 2、室内精保洁，包括但不仅限于室内墙面、顶面、地面、门窗洞口等 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
报告室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1、拆除部位：室内木地板 2、室内木地板拆除，垃圾清理外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 80.81
18 | 01B004 | 木门拆除 | 1、拆除部位：室内原木门 2、门洞口尺寸：以现场实际尺寸为准 3、施工涉及范围场地清洁，垃圾集中外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项应满足规范及使用单位要求 | 樘 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 011302001003 | 天棚拆除 | 1、拆除部位：室内天棚吊顶 2、室内天棚吊顶拆除，垃圾清理外运出校园，运距及弃置地点投标单位自行考虑 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 80.81
20 | 011501001002 | 其他零星拆除 | 1、拆除部位：室内其他零星拆除 2、包括但不仅限于开关灯具、配管配线、木饰面板、窗帘等，垃圾清理外运出校园 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 010801001003 | 木质门 | 1、部位：室内木门（带上亮） 2、门类型：成品实木复合门 3、洞口尺寸：以现场实际尺寸为准 4、包含原拆除洞口边口的零星修补 5、门带上亮，颜色及样式依据使用单位要求为准 6、包括但不仅限于门及门套制作安装、五金配件、门锁等 7、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 5.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1、部位：室内窗帘盒 2、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒 3、窗帘盒基层材质、规格：18mm厚细木工板基层 4、窗帘盒面层材质、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子、乳胶漆各两遍 5、乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 12.95
23 | 010810003002 | 窗帘轨 | 1、部位：室内窗帘轨 2、窗帘轨材质、规格：成品铝合金罗马杆 3、包含拆除原铝合金窗轨道，垃圾外运出校园 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 7.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 010810001002 | 窗帘 | 1、部位：室内窗帘 2、窗帘材质：单层遮光布艺窗帘 3、窗帘层数要求：单层 4、褶皱倍数：1.8 5、投标单位综合考虑、自主报价，窗帘材质、颜色等参数满足使用单位要求 | m2 | 35.94
25 | 010809001002 | 窗台板 | 1、部位：室内窗台板 2、基层类型、部位：大理石窗台板 3、磨边形式：石材磨边45度 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 2.06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1、部位：室内地面 2、基层材料种类、规格：5mm防潮垫（铺前防虫防潮粉处理） 3、面层材料品种、规格：12mm复合地板，材料上楼 4、包含室内踢脚线制作、安装；木地板与过门石、地砖、门框等部位收口处安装铝合金嵌条 5、品牌：圣象、大自然、苏像等同品质品牌 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 80.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（矿棉板） | 1、部位：室内矿棉板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚φ8吊筋，双向中距≤1.2m 3、主龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨，主龙骨中距≤1200mm 4、次龙骨材料种类、规格、中距：三角25*25*0.6、300mm，边缘封边材料：角铝∟25×25×1 5、面层材料品种、规格：矿棉板面层600×600×12(嵌入凹槽龙骨内) 6、矿棉板品牌：星牌优时吉、泰山、龙牌等同品质品牌 7、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 60.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011302001004 | 平面吊顶天棚（纸面石膏板） | 1、部位：室内周圈石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚φ8吊筋，双向间距≤1200mm 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系轻钢龙骨，主龙骨中距≤1200mm，配套吊件、挂件、横撑龙骨 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板，自攻螺丝固定，螺钉间距≤150mm，螺丝点防锈漆 5、腻子种类、遍数：批腻子2遍，砂纸打磨找平 6、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆两遍 7、石膏板品牌：泰山、龙牌、可耐福等；乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 8、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、部位：墙面护墙板 2、龙骨材料种类、规格、中距：24*30mm木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3、面层材料品种、规格：10mm厚竹木纤维护墙板，E0覆膜 4、性能：燃烧性能B1级，甲醛释放E1级，防水防潮 5、配套：包含阴阳角、收口条等全套配套线条，材料上楼 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 114
30 | 011205001003 | 室内精保洁 | 1、部位：报告室 2、室内精保洁，包括但不仅限于室内墙面、顶面、地面、门窗洞口等 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【泉山校区化学楼会议室3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【泉山校区化学楼会议室3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【泉山校区化学楼会议室改造项3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【泉山校区化学楼会议3.6
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【泉山校区化学楼会议室4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 会议室
1.2 | 报告室
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【泉山校区化学4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
会议室
1 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：室内配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 4、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 31.68
2 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：室内配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含墙地面开槽、穿墙、穿楼板、穿梁、机械开孔及相应的封堵恢复 5、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 34.57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：室内配线 2、配线形式：管内敷设 3、导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、配线品牌：江南、远东、铜山等同质品牌 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 198.75
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、部位：室内天棚 2、名称：LED方形平板灯 3、灯罩主、辅材质: 高透光率灯罩 4、灯具规格：600*600 5、功率: 48W 6、安装方式：嵌入式 7、灯具品牌：欧普、飞利浦、雷士等同质品牌 8、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、部位：室内 2、名称：单联单控开关 3、安装方式：暗装 4、品牌：正泰、施耐德、公牛等同质品牌 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 2
6 | 030413014001 | 插座 | 1、部位：室内 2、名称：单相二极和三极组合插座 3、品牌：正泰、施耐德、公牛等同质品牌 4、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 10
7 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 4、含开洞、恢复 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 12
报告室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412001003 | 配管 | 1、名称：室内配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 4、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 38.38
9 | 030412001006 | 配管 | 1、名称：室内配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、含墙地面开槽、穿墙、穿楼板、穿梁、机械开孔及相应的封堵恢复 5、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 41.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：室内配线 2、配线形式：管内敷设 3、导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、配线品牌：江南、远东、铜山等同质品牌 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 239.01
11 | 030413003002 | 荧光灯 | 1、部位：室内天棚 2、名称：LED方形平板灯 3、灯罩主、辅材质: 高透光率灯罩 4、灯具规格：600*600 5、功率: 48W 6、安装方式：嵌入式 7、灯具品牌：欧普、飞利浦、雷士等同质品牌 8、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、部位：室内 2、名称：单联单控开关 3、安装方式：暗装 4、品牌：正泰、施耐德、公牛等同质品牌 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 2
13 | 030413014002 | 插座 | 1、部位：室内 2、名称：单相二极和三极组合插座 3、品牌：正泰、施耐德、公牛等同质品牌 4、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 10
14 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 4、含开洞、恢复 5、投标单位综合考虑、自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【泉山校区化学楼会议室4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【泉山校区化学楼会议室4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【泉山校区化学楼会议室改造项4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【泉山校区化学楼会议4.6
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：泉山校区化学楼会议室改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -