江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）

室内空气治理净化服务项目
（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）
（项目编号：HQBZBTP2026024）
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江苏师范大学后勤保障部

2026年8月15日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》和《江苏师范大学后勤保障部采购管理办法（试行）》，现对江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务项目（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）进行邀请谈判公告，欢迎符合本项目招标资格条件的单位前来投标。
一、项目名称：江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）
二、项目编号：HQBZBTP2026024
三、项目概况

1.项目基本情况

项目位于江苏师范大学泉山校区、云龙校区，包含泉山校区学生宿舍8#（3781㎡）、10#（4540㎡）、11#（4540㎡）、13#（4710㎡）、云龙校区1#（3213㎡）楼整栋楼宇、云龙校区学生宿舍2#、3#楼10套（605㎡）房屋，建筑面积约21389m²。

本项目为楼宇装修改造、家具更新后的空气治理净化。

2.招标工作内容及技术要求：

（1）适用国家标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020（2020年版）Ⅰ类民用建筑标准，如有新标准适用新标准。

（2）空气治理净化服务内容：对新改造宿舍楼内所有区域（包括但不限于墙面、地面、门窗、洁具、家具等）进行空气治理净化，去除有害气体(苯系物，甲醛，tvoc等)。

（3）除甲醛技术要求：

项目实施前，按照国标民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020要求，对室内进行检测，分析治理前室内污染情况。

根据现场检测情况，结合实际数据，确定材料施工方法，调配产品，做好施工前准备工作，针对室内甲醛及苯系物针对性喷涂2-3次，室内TVOC喷涂1-2次，最后针对室内装修异味喷涂1遍，整体流程喷涂4-5次。

验收要求：空气净化完成后，以低于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020（2020年版）Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量为验收标准。采购人委托对有资质的第三方检测机构进行检测，并出具符合要求的检测报告。如检测不合格，成交供应商须按甲方要求进行整改，整改完成后，由采购人委托有资质的第三方检测机构进行复测，复测点位由采购人和检测机构确定，复测的费用由成交供应商承担。

四、服务工期要求：5天（日历天）。

五、质保：质保不少于5年，质保期内确保甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC,数据全部达标。若期间出现检测不合格情况治理方需无条件对不合格处进行再次治理，直到达标。

六、项目最高限价：9.6万元，按空气治理净化面积据实结算，单价不予调整。（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。
七、报价要求：固定总价报价。报价包含完成本项目服务内容的所有费用，校方不再额外支付任何费用。

八、费用支付方式

本项目无预付款，成交方按规定对项目空气治理完毕后，按空气治理净化面积进行核算，并由甲方委托的第三方检测机构进行检测，全部合格后按甲方付款程序启动付款流程，支付至审计价款的97.00%。余款作为质保金，在缺陷责任期满，确定无需服务该项目相关事项后按甲方付款程序启动一次性付清（不计息）程序。支付前，乙方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我校有权拒绝支付。
九、评标办法：综合评标法。

十、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.企业具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

2.具有从事本项目的能力与必要的设备、技术。
3.信用要求：未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信名单（以“信用中国”网站投标当月时间查询结果为准）。

4.不接受联合体投标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十一、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼后勤保障部一楼105室。

2.接受投标文件时间：2026年8月21日上午9:10，截止时间：上午9:20。

3.开标时间：2026年8月21日上午9:20。

4.招标事宜联系人：李老师，电话0516-83657702、18761439287。

5.现场勘察及联系人：段老师，电话：15852317989。
6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2026年8月20日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、报名费交款截图。

7有关费用

报名费200元（预报名时缴纳）。

本项目不收取投标保证金。

8.预约进校说明

    我校进校需要提前预约，预约使用说明详见附件2.
详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行邀请谈判。

2.资格审查方式

见招标邀请书。

3.投标人资格条件

见招标邀请书。

4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场

见招标邀请书。

6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)邀请谈判文件

7.邀请谈判文件的组成

7.1邀请谈判文件包括下列内容：

招标邀请书

项目要求（采购需求）
评标办法

投标文件格式

合同主要条款

7.2除本投标人须知第7.1款所述的邀请谈判文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是邀请谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.邀请谈判文件的澄清
投标人可要求对邀请谈判文件进行澄清。澄清要求应在本公告发布之日起两个工作日内以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面）。
9.邀请谈判文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对邀请谈判文件进行必要的修改或补充，所有邀请谈判文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。邀请谈判文件的补充、修改作为邀请谈判文件的组成部分，具有约束作用。
9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改邀请谈判文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对邀请谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当邀请谈判文件、邀请谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位 

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成
投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制（邀请谈判文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；    

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8项目实施方案（自拟）；

11.9其他(根据邀请谈判文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。
11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
12.投标报价和合同金额

12.1本项目的投标报价与合同金额，应是完成本项目全部内容的报价，其根据为招标人向投标人提供的邀请谈判文件。

12.2投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第三章格式。

13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。
14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合邀请谈判文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。
15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。
16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。
(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

17.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；
(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。
17.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
17.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

21.2开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。
21.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全，或企业法定代表人委托代理人无合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按邀请谈判文件要求提交相关费用的。

（3）未按邀请谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或邀请谈判文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过邀请谈判文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过邀请谈判文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的邀请谈判文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足邀请谈判文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照邀请谈判文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照邀请谈判文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照邀请谈判文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的由正序排名第2名的递增为中标人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。
27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据邀请谈判文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

项目要求（采购需求）

1.项目名称：江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）
2.项目基本情况：

项目位于江苏师范大学泉山校区、云龙校区，包含泉山校区学生宿舍8#（3781㎡）、10#（4540㎡）、11#（4540㎡）、13#（4710㎡）、云龙校区1#（3213㎡）楼整栋楼宇、云龙校区学生宿舍2#、3#楼10套（605㎡）房屋，建筑面积约21389m²。

本项目为楼宇装修改造、家具更新后的空气治理净化。
3.招标工作内容及技术要求：

（1）适用国家标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020（2020年版）Ⅰ类民用建筑标准，如有新标准适用新标准。

（2）空气治理净化服务内容：对新改造宿舍楼内所有区域（包括但不限于墙面、地面、门窗、洁具、家具等）进行空气治理净化，去除有害气体(苯系物，甲醛，tvoc等)。

（3）除甲醛技术要求：

项目实施前，按照国标民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020要求，对室内进行检测，分析治理前室内污染情况。

根据现场检测情况，结合实际数据，确定材料施工方法，调配产品，做好施工前准备工作，针对室内甲醛及苯系物针对性喷涂2-3次，室内TVOC喷涂1-2次，最后针对室内装修异味喷涂1遍，整体流程喷涂4-5次。

验收要求：空气净化完成后，以低于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020（2020年版）Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量为验收标准。采购人委托对有资质的第三方检测机构进行检测，并出具符合要求的检测报告。如检测不合格，成交供应商须按甲方要求进行整改，整改完成后，由采购人委托有资质的第三方检测机构进行复测，复测点位由采购人和检测机构确定，复测的费用由成交供应商承担。

4.项目最高限价：9.6万元，按空气治理净化面积据实结算，单价不予调整。

5.服务工期要求：5天。
6.质保：质保不少于5年，质保期内确保甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC,数据全部达标。若期间出现检测不合格情况治理方需无条件对不合格处进行再次治理，直到达标。

第三章 评标办法

(一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

评分细则

	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格（30分）
	采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且报价最低的供应商的价格为谈判基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×30
	是

	技术部分（50分）


	技术及服务响应（9分）
	根据响应文件中偏离表内容，供应商完全满足邀请谈判文件《第二章 项目要求（采购需求）》的得9分；响应指标不满足或负偏离的，每项减2分，扣完为止，本项最高得9分，最低得0分。
	是

	
	项目实施方案（9分）
	依据供应商提供的项目实施方案进行评价。

全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。

针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。

可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；

未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。
	否

	
	治理物资和工具（9分）
	依据供应商提供的治理物资和工具进行评价。

针对性(5分)：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。

可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分；

未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。
	否

	
	进度计划及保障措施方案（9分）
	依据供应商提供的进度计划及保障措施方案进行评价。

全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。

针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。

可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；

未提供的不得分。最高得9分，最低得0分。
	否

	
	质量控制措施（9分）
	依据供应商提供的质量控制措施进行评价。

全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。

针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。

可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；

未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。
	否

	
	应急方案（5分）
	依据供应商提供的项目应急方案进行评价。

针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。

可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；

未提供的不得分。本项最高得5分，最低得0分。
	否

	商务部分（20分）
	供应商业绩（4分）
	供应商自2022年1月1日以来承接过相同或类似项目（时间以合同签订时间为准），并在响应文件中提供业绩合同复印件的，每份得1分，本项最高得4分。

响应文件中提供上述业绩合同复印件方为有效，未提供的不得分。
	是

	
	供应商评价（4分）
	1、供应商具备有效期内的高新技术企业证书的得1分。

2、供应商获得过相关机构或相关部门颁发的荣誉证书或资质证书的，每个的0.5分，最高得1分。

3、供应商具备与本项目相关专利证书的，每个证书得0.5分，最高得2分。

响应文件中提供上述证书复印件或证明材料复印件方为有效，未提供的不得分。
	是

	
	人员配备（10分）
	1、供应商拟选派项目负责人具备空气或环境治理类证书的得2分。响应文件中提供上述人员证书复印件方为有效，未提供的不得分。
	是

	
	
	2、根据供应商提供的治理人员及维护人员安排，从人员分工与职责划分，工作安排、行为标准等管理措施等方面进行评价。

针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。

可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；

未提供的不得分。最高得8分，最低得0分。
	否

	
	检测报告（2分）
	供应商提供拟投入的治理产品的检测报告的，每份得1分，本项最高得2分。

响应文件中提供检测报告复印件方为有效。
	是


说明：
本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的由正序排名第2名的递增为中标人。
（二）组建评标委员会
本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。
(三)投标文件的澄清与修正
1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。 
2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第四章 投标文件格式
一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的邀请谈判文件，我方针对该项目的投标报价为大写：                    （ ￥     万元）。服务质量合格。
并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交邀请谈判文件要求的全套投标文件，包括：

1、邀请谈判文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部邀请谈判文件，包括澄清、修改或补充邀请谈判文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在邀请谈判文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)                    
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

二、投标函附表

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	

	投标报价
	          万元。

	备注
	


投标人：                     (盖单位公章)                                  

地址：                                     邮编：                          

电话：                                     传真：                          
法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)         
日期：            年       月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                           
地    址：                                                           
姓    名：             性别：     年龄：        职务：     
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年        月       日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行邀请谈判、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：                
授权委托人：        (签字)          ； 职务：                
日期：            年     月    日



五、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表

	序号
	单位
	合作内容
	合作时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：自 2022年1月1日以来承接过相同或类似项目（时间以合同签订时间为准）。
投标人：                     (盖单位公章)                    

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

六、报价明细表
江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务

（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）项目报价单

（项目编号：HQBZBTP2026024）

	项目名称
	项目内容
	单价（元/平方米）（小写）

	江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）
	详见邀请谈判文件
	

	单价（元/平方米）（大写）
	

	合价（元）（大写）
	


响应人单位：（加盖公章）

报价单位本项目负责人联系电话：

2026年   月     日
七、其它自拟
八、资格审查符合性审查材料索引表

	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	无重大违法记录的书面声明
	
	

	4
	“信用中国”截图
	
	

	5
	营业执照复印件
	
	


注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

第五章 合同主要条款
江苏师范大学学生宿舍室内空气治理净化服务合同

甲方：江苏师范大学
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一期）室内空气治理净化服务的采购文件、乙方的《响应文件》，并结

合本项目实际情况，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方达成以下协议：        

第一条 服务内容

1、服务期限：
根据现场情况分区域实施，相应处理区域、时间待采购人通知后   日历天内完成。如果任何一方需要终止或中止本合同的，应提前15天书面通知对方。

乙方所提供的服务必须与邀请谈判文件和承诺相一致。

3、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

4、乙方的服务承诺：

（1）乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出服务的要求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。若乙方未予以响应，视为乙方认可甲方要求，乙方必须按照请求执行。

（2）乙方提供给甲方的服务，必须按照相关标准进行。

（3）乙方承诺并保证所派项目组成员原则上不得更换，如特殊情况拟变化人员不得低于邀请谈判文件规定的资格等相关条件，且必须经过甲方审核同意后方可更换。

（4）乙方承诺空气治理所提供的材料必须与响应文件中承诺的材料在质量与品牌等方面保持一致。材料进场时，提供与进场材料匹配的进货凭证（如相对应的发票或对应批次的报关单等）。在施工进场时，甲方有权对已进场材料进行抽样检查。

（5）乙方治理后，现场可能存在墙面补漆，地缝修补，墙地砖勾缝等局部施工，上述局部施工后的后果仍然涵盖在乙方治理范围，由乙方自行考虑或根据现场检测指标决定是否需要二次治理以满足提交工作成果的要求。若出现二次治理，产生的费用由乙方自行承担，包含在合同总价内，二次维修和零星工程将不能作为检测不合格的理由，乙方须对整个项目的最终治理结果承担最终责任。

（6）乙方承诺提供治理过程中全周期的净化服务文字介绍、照片及专业视频，让甲方能够看到净化服务细节，并提供相关的内部宣导资料给到甲方。同时在宿舍启用后的1个月内，委派不低于   名专业的空气净化工程师和空气质量管理师提供驻场服务，随时待命。

第二条 服务费及支付方式

1、服务费：

	项目名称
	项目内容
	单价（元/平方米）（小写）

	江苏师范大学学生宿舍修缮项目（一

期）室内空气治理净化服务（泉山8、10、11、13、云龙1、2、3）


	详见响应文件
	

	单价（元/平方米）（大写）
	

	合价（元）（大写）
	


2、服务费具体的付款方式：

乙方按规定对项目空气治理完毕后，按空气治理净化面积进行核算，并由甲方委托的第三方检测机构进行检测，全部合格后按甲方付款程序启动付款流程，支付至审计价款的97.00%。余款作为质保金，在缺陷责任期满，确定无需服务该项目相关事项后按甲方付款程序启动一次性付清（不计息）程序。

3、如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，对于增加工作部分，双方应及时协商，无论服务费是否发生变更，均需签署《项目变更补充合同》作为依据。

4、有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，乙方应及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

5、乙方须提供正式增值税发票，发票信息须与本合同乙方单位名称、银行账号、开户行等信息一致。发票信息不一致的，甲方有权暂停支付合同价款且不视为甲方违约。

6、乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。

7、乙方同意免除项目杂费。

第三条 履约保证金

本项目无履约保证金。

第四条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

4、乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过3次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第五条 违约责任

1、乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退甲方还全部服务费。

2、乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应退还全部服务费并承担由此而给甲方造成的损失。

3、乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日1%比例向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除；逾期超过约定日期5个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。

4、乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定服务费总金额10%比例的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、空气治理完成后，如检测合格率低于100%的，乙方须无条件整改，并且甲方有权要求复检时扩大抽检范围），且不合格处供应商需进行重新治理直到检测合格为止；相关检测费用由乙方承担，且甲方有权从待付款中扣除人民币5000.00元/次。

第六条 争议处理

甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第八条 其他

1、合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方负责人协商后达成书面补充协议，补充协议具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

第九条 签订本合同依据

1、甲方发出的邀请谈判文件、成交通知书；

2、乙方提供的响应文件；

第十条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲    方：   （盖章）   


  乙    方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地    址：                       地    址： 

开户银行：                       开户银行： 

账    号：                       账    号： 

电    话：                       电    话： 

签约日期：   年   月   日 
签约日期：   年   月   日






（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）











（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）
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