设备维修清单

	维修地点
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	学宿13号楼西泵房
	1
	水泵电机噪音大维修
	2
	台
	

	
	2
	右泵组压力表接管增加缓冲管
	1
	个
	

	西校区2号泵房
	1
	VL52-75-15KW水泵漏水更换机械密封
	3
	台
	

	青教公寓泵房
	1
	VL22-98-11KW水泵漏水更换机械密封
	1
	台
	

	田径场南自备井
	1
	深井提泵下泵
	1
	台
	

	
	2
	运费
	1
	项
	

	
	3
	吊车费
	1
	台班
	

	
	4
	电机维修
	1
	台
	

	
	5
	水泵维修
	1
	台
	

	
	6
	扎带
	2
	包
	

	
	7
	水泵深井电缆
	180
	米
	


