## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏师范大学物理与电1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装 | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | （盖章）

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏师范大学物理与电1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏师范大学物理与电2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装）
2 | 江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰）
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江苏师范大学物理与电3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏师范大学3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型：铜铝复合暖气片 2.型号、规格：H=600,10柱 3.满足业主使用要求 | 组 | 31
2 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹 | 个 | 62
3 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.材质：无缝钢管 2.规格：D108*4 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.含管件 | m | 160
4 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.含管件 | m | 180
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.含管件 | m | 180
6 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：开洞 2.规格：DN50 3.结构类型：混凝土楼板 4.按规范要求封堵 | 个 | 46
7 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：开洞 2.规格：DN150 3.结构类型：混凝土楼板 4.按规范要求封堵 | 个 | 15
8 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 | kg | 220
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除微锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍 | kg | 220
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格：无缝钢管 DN100 2.连接方式：焊接 | 处 | 4
11 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统名称：采暖工程调试、试运行 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏师范大学物理与电3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏师范大学物理与电3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江苏师范大学物理与电子工程3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江苏师范大学物理与电4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰） | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏师范大学4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 011302001001 | 平面吊顶天棚拆除、恢复 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3.基层材料种类、规格：石膏板 4.面板材料品种、规格：石膏板、混合腻子三遍乳胶漆 5.吊筋、龙骨利旧，石膏板按30%新购考虑，不足部分施工单位自行采购，材料费含在综合单价中，综合考虑 6.吊顶拆除，垃圾外运，综合考虑 | m2 | 260
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏师范大学物理与电4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏师范大学物理与电4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江苏师范大学物理与电子工程4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江苏师范大学物理与电子工程学院新增办公室供暖设施安装（装饰） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计