江苏师范大学学生宿舍修缮项目（二期）

安全性鉴定及抗震鉴定服务

（项目编号：HQBZBCS2026010）
竞

争

性

磋

商 

文

件
江苏师范大学后勤保障部

2026年6月15日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学后勤保障部采购管理办法（试行）》，现对江苏师范大学学生宿舍修缮项目（二期）安全性鉴定及抗震鉴定服务进行竞争性磋商公告，欢迎符合本项目招标资格条件的单位前来投标。

一、项目名称：江苏师范大学学生宿舍修缮项目（二期）安全性鉴定及抗震鉴定服务

二、项目编号：HQBZBCS2026010
三、项目概况

1.项目基本情况

项目位于江苏师范大学泉山校区、云龙校区共6栋学生宿舍，包含泉山校区公寓23#、24#、25#学生宿舍、云龙校区4#、5#、6#学生宿舍，建筑面积约22771.74m²，建设年代：云龙校区4#、5#、6#学生宿舍为1980年，泉山校区公寓23#、24#、25#学生宿舍为2001年。（具体详见附表）

本项目为楼宇装修改造前安全鉴定、抗震鉴定。

2.招标工作内容及技术要求 
详见第三章项目服务需求

四、工期要求：工期自报，不超过15个日历天。合同签订后需按自报工期完成全部鉴定工作，包括实施检测、编制报告等。服务期间应最大程度减少对甲方正常教学、办公、学生住宿生活的影响，具体工作安排须服从甲方协调与指挥。。

五、项目最高限价：9.8万元（超过最高限价的报价为无效报价）。
六、报价要求

对每栋楼分别报价，汇总总价。报价包括但不限于为提供服务所需的一切人员、设备、材料、差旅、检测、分析、报告编制、内外部评审、知识产权、税费、利润及风险、采购人及有关文件要求的事项等所有含税费用。报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
七、项目费用支付方式
本项目无预付款，乙方提交正式鉴定报告并经甲方验收合格后，乙方负责报告通过房屋安全行政主管部门的备案审查。甲方付款前，乙方需提供符合国家规范的安全鉴定报告一式四套，并出具符合甲方财务要求的正规等额发票，甲方根据江苏师范大学要求启动付款程序，一次性支付合同价款。
八、评标办法：综合评标法。

九、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.投标人具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格，具有有效的营业执照。

2.投标人须具备省级及以上建设行政主管部门颁发的有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》（响应文件中需提供证书原件扫描件并加盖公章）或者与具备建设工程主体结构检测资质（现场检测资质）的检测单位签订合作协议：资质证书（检测单位提供的应由检测单位加盖公章）、合作协议（原件扫描件并加盖投标人和检测单位公章）。

3.投标人具备徐州市住房和城乡建设局签发的有效期内的《徐州市房屋鉴定单位备案证书》（响应文件中需提供证书原件扫描件并加盖公章）。

4.本项目不接受联合体参与采购活动。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.自愿遵守本招标文件的全部要求；

8.必须委派投标代表到现场述标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼后勤保障部一楼105室。

2.接受投标文件时间：2026年6月26日下午2:30，截止时间下午2:50。

3.开标时间：2026年6月26日下午2:50。

4.招标事宜联系人：李老师，电话0516-83657702、18761439287。

5.现场勘查及联系人：马老师，电话15062181928.
6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2026年6月25日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。

7.有关费用

标书费200元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

8.预约进校说明

    我校进校需要提前预约，预约使用说明详见附件2.
详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

2.资格审查方式

见招标邀请书。

3.投标人资格条件

见招标邀请书。

4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场

见招标邀请书。

6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件的组成

7.1竞争性磋商文件包括下列内容：

招标邀请书

评标办法

项目服务需求

投标文件格式

合同主要条款

7.2除本投标人须知第7.1款所述的竞争性磋商文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性磋商文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.竞争性磋商文件的澄清
投标人可要求对竞争性磋商文件进行澄清。澄清要求应在2026年6月22日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面）。
9.竞争性磋商文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行必要的修改或补充，所有竞争性磋商文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。竞争性磋商文件的补充、修改作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。
9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改竞争性磋商文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位 

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成
投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制（竞争性磋商文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；    

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8项目服务方案（自拟）；

11.9其他(根据竞争性磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。
11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
12.投标报价和合同金额

12.1本项目的投标报价与合同金额，应是完成本项目全部内容的报价，其根据为招标人向投标人提供的竞争性磋商文件。

12.2投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。
14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合竞争性磋商文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。
15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。
16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。
(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

17.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；
(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。
17.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
17.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

21.2开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。
21.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全，或企业法定代表人委托代理人无合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按竞争性磋商文件要求提交相关费用的。

（3）未按竞争性磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或竞争性磋商文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过竞争性磋商文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的竞争性磋商文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照竞争性磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照竞争性磋商文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照竞争性磋商文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的，由正序排名第2名的递增为中标人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。
27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据竞争性磋商文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

第二章 评标办法
(一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

	评分项目
	评分标准

	价格部分

（40分）
	价格分

（40分）
	采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为采购基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：采购报价得分= (采购基准价/最后采购报价)*40

	技术服务方案（45分）
	项目服务方案（20分）
	采购小组根据各投标人提供的项目服务方案进行评审，包括但不限于：①项目解读及总体实施方案；②服务范围；③服务目标及任务；④服务内容（包括但不限于建筑结构现状调查、材料性能检测、结构安全性分析、抗震性能评估、损伤原因分析、处理建议）等进行综合评价。

1.全面性（5分）：方案内容全面具体详实得4-5分；方案内容较全面得3分；不太全面得1-2分。

2.针对性（5分）：针对性强得4-5分；针对性较强得3分；针对性不强得1-2分。

3.可行性（5分）：符合实际切实可行得4-5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1-2分；

4.合理性（5分）：合理性强的得4-5分；合理性较强的得3分；合理性一般的得1-2分；不太合理的得1分。

未提供的不得分。

	
	项目团队组织与实施方案（18分）
	采购小组根据各投标人提供的人员配备、工作流程等方案进行评审，包括但不限于：①人员配备及职责分工；②人员管理制度；③技术工作流程；④项目实施计划与进度⑤质量控制及保证措施等进行综合评价。

1.全面性（5分）：方案内容全面具体详实得4-5分；方案内容较全面得3分；方案内容基本具备的得2分；不太全面得1分。

2.科学性（5分）：方案符合国家标准，逻辑严谨得4-5分；基本符合但部分环节一般得2分；存在明显缺陷得1分；未体现不得分。

3.针对性（4分）：针对性强得3-4分；针对性较强得3分；针对性不强得1-2分。

4.可行性（4分）：符合实际切实可行得3-4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1-2分；未提供的不得分。

	
	后续技术支持方案（2分）
	投标人在鉴定报告交付后，为报告使用、解读、技术交底等提供的长期技术支持方案。

方案内容全面的得2分；方案内容较全面的得1分；未提供的不得分。

	
	工期（5分）
	15日历天不得分，每减少1天得1分，满分5分。

	商务部分（15分）
	项目团队人员资质（9分）
	1、项目负责人持有国家一级注册结构工程师执业资格证书的得5分。

2、拟派检测鉴定人员（项目负责人除外）中，每有1人持有省级及以上部门颁发的相关专业注册类执业资格（如注册结构工程师、注册岩土工程师）或高级工程师及以上职称证书的，得2分，本项最高得4分。

	
	业绩案例（6分）
	投标人自2023年6月10日以来（以合同签订时间为准）完成的类似房屋安全鉴定项目业绩及业绩成果鉴定报告，每提供1份有效业绩证明得2分，本项最高得6分。

注：投标文件中须同时提供以下证明材料复印件并加盖投标人公章，任何一项缺失则该业绩不予计分：

1、完整业绩合同；

2、成果鉴定报告关键页（至少包括鉴定报告封面、结论页及签字盖章页）。


说明：
本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的，由正序排名第2名的递增为中标人。
（二）组建评标委员会
本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。
(三)投标文件的澄清与修正
1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。 
2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第三章  项目服务需求
1.项目基本情况：

项目位于江苏师范大学泉山校区、云龙校区共6栋学生宿舍，包含泉山校区公寓23#、24#、25#学生宿舍、云龙校区4#、5#、6#学生宿舍，建筑面积约22771.74m²，建设年代：云龙校区4#、5#、6#学生宿舍为1980年，泉山校区公寓23#、24#、25#学生宿舍为2001年。（具体详见附表）

本项目为楼宇装修改造前安全鉴定、抗震鉴定。

2.招标工作内容及技术要求：

考虑装修改造安全需要，现对该项目楼宇进行安全性鉴定及抗震鉴定。通过对建筑物进行全面结构排查，查明房屋现状，系统排查房屋布局及荷载匹配性。根据检测内容出具检测报告，为下一步的装修改造设计、施工提供相关技术依据及意见。
投标人须依据国家现行相关规范和标准，确保鉴定工作的全面性、准确性与可靠性，具体工作内容包含但不限于： 

（1）资料收集与历史调查：全面收集并核查房屋原有建筑、结构施工图纸（如有）、地质勘察报告、竣工资料、历次改造与维修记录；详细调查建筑物的使用历史、荷载变化情况及周边环境信息。如现有档案资料不全需全面结合现场实际。

（2）建筑与结构体系勘查：现场核实建筑物的层数、高度、层高、跨度、结构形式、布置及使用功能，并与现有资料进行比对。

（3）缺陷与损伤专项检测：对所有鉴定范围内的建筑结构外观状况进行全数普查，详细检测并记录混凝土构件的蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松、混凝土结合面质量等缺陷及房屋、地基变形检测等。对所有裂缝需准确记录其位置、长度、宽度、深度、形态（走向）及数量，并分析其成因。

（4）混凝土强度检测：对构件混凝土强度进行检测，推断混凝土强度等级。

（5）钢筋配置检测：采用无损检测与局部剔凿法相结合，对混凝土构件内钢筋位置、保护层厚度、间距、直径及锈蚀状况进行检测与验证。

（6）构件几何尺寸检测：对主要承重结构构件（梁、板、柱、墙）的截面尺寸进行抽样测量，核查其实际尺寸与原设计图纸的偏差，并评估其是否满足现行规范要求。

（7）砌体材料性能检测：对砌体结构中的砌筑砖块抗压强度进行抽样检测与评定。

（8）砌筑砂浆性能检测：对砌体结构中的砌筑砂浆抗压强度进行抽样检测与评定。

（9）结构建模与验算分析：根据现场实测材料强度、构件尺寸及荷载调查结果，建立合理的结构计算模型，依据有关设计规范对结构在静力及地震作用下的承载能力和抗震性能进行验算分析。

（10）制定房屋检测、鉴定方案并报招标人确认后实施，检测内容、数量等应符合相关鉴定标准要求，检测数据须满足后续加固设计的需要。

（11）证据保全，对建筑现状（特别是缺陷部位）进行检查并留存详细的影像资料，并在相关检查检测报告中予以体现。

（12）按照相关鉴定标准展开全面调查，现状调查应包括：采用文字、绘图、照片、录像等方式，清晰、准确地记录项目范围内房屋的建筑、结构现状、损伤情况等。

（13）房屋安全性与抗震性能综合鉴定：依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）等国家标准及《徐州市城市房屋安全管理条例 》（2019年3月1日执行）等标准，对房屋的整体安全性和抗震能力进行系统性综合评定，确定安全性等级，并出具明确鉴定结论，提出处理建议。

（14）其他为完成本项目所必需的工作：包括但不限于完成项目检测、专家论证、场地清理、技术协调以及按有关要求出具最终鉴定报告等。
3.质量及成果要求

投标人须按照现行有关标准、规范等规定的要求，开展鉴定工作，确保数据真实、准确，分析结论客观、公正，并对相关数据和结论负全部法律责任。如因投标人出具虚假或失实的鉴定结论，造成招标人或第三方损害的，投标人应当承担相应的法律责任及经济赔偿责任。安全鉴定应包含但不限于对既有建筑构筑物进行结构性危险评估、使用安全性、可靠性及抗震性能等方面的专业鉴定，出具符合规范的书面鉴定报告一式四套，同时提供报告扫描件（PDF版）一份，根据校方要求提供报告电子档文件。鉴定结果有效期24个月写入报告。

4. 设备、人员及其他要求

（1）本项目实施所需的全部检测设备、仪器及配套设施均由投标人自行提供。投标人应确保其投入的设备设施齐全完备，其种类、数量、功能、量程及测量精度等各项技术指标，均须严格满足本项目所有检测参数的国家现行标准规范要求，并能保证检测数据的准确性与可靠性。

（2）投标人应确保项目实施期间项目服务团队的核心成员及分工保持稳定，如需变更，须至少提前5个工作日向采购人提交书面申请及理由，并获得采购人书面同意后方可调整。

（3）采购人有权在项目实施期间对任何工作环节进行不定期现场或非现场检查、监督，并可针对发现的问题以书面形式提出整改意见。中标投标人必须无条件接受检查，并在收到整改要求后采取有效措施予以落实，并将整改结果及时以书面形式汇报采购人。

（4）本项目实施过程中产生的所有成果（包括但不限于数据、图纸、报告等），其完整知识产权与版权均归采购人所有。成交投标人不得保留或主张任何权利。

（5）投标人必须对项目实施过程中知悉的全部过程资料、成果信息承担保密责任，不得向任何第三方泄露。

（6）投标人所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格的或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（7）因检测、取样需要所造成的检测点破损等由中标人负责封堵、清理等。
第四章 投标文件格式
一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的竞争性磋商文件，我方针对该项目的投标报价为大写：                    （ ￥     万元）。项目服务总期限为     个工作日。服务质量合格。
并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交竞争性磋商文件要求的全套投标文件，包括：

1、竞争性磋商文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改或补充竞争性磋商文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在竞争性磋商文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)                    
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

二、投标函附表

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	

	投标报价
	          万元。

	备注
	


投标人：                     (盖单位公章)                                  

地址：                                     邮编：                          

电话：                                     传真：                          
法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)         
日期：            年       月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                           
地    址：                                                           
姓    名：             性别：     年龄：        职务：     
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年        月       日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行竞争性磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：                
授权委托人：        (签字)          ； 职务：                
日期：            年     月    日



五、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表

	序号
	单位
	合作内容
	合作时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人自2023年6月10日以来（以合同签订时间为准）完成的类似房屋安全鉴定项目业绩及业绩成果鉴定报告。
投标人：                     (盖单位公章)                    

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

六、报价明细表

江苏师范大学学生宿舍修缮项目（二期）安全性鉴定及抗震鉴定服务报价表
（项目编号：HQBZBCS2026010）

	项目名称
	房屋基本情况
	报价（元）

	
	所在校区
	宿舍名称
	建成年份
	建筑面积（㎡）
	房屋结构
	层数
	层高
	宿舍间数
	

	江苏师范大学学生宿舍修缮项目（二期）房屋安全性鉴定及抗震鉴定服务
	泉山校区
	23#
	2001
	6312.68
	框架
	6
	3.2
	84
	

	
	泉山校区
	24#
	2001
	2916.49
	框架
	6
	3.2
	22
	

	
	泉山校区
	25#
	2001
	7146.57
	框架
	6
	3.2
	98
	

	
	云龙校区
	4#
	1980
	2132
	砖混
	4
	3.4
	70
	

	
	云龙校区
	5#
	1980
	2132
	砖混
	4
	3.4
	70
	

	
	云龙校区
	6#
	1980
	2132
	砖混
	4
	3.4
	69
	


投标报价大写：

工期：

投标人单位：（加盖公章）

报价单位本项目负责人联系电话：

2026年 6月     日
七、项目服务方案、团队人员和售后服务措施

八、资格审查符合性审查材料索引表
	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	项目服务方案
	
	

	4
	无重大违法记录的书面声明
	
	

	5
	投标人财务状况
	
	

	6
	营业执照复印件
	
	

	7
	投标人资质
	1.投标人须具备省级及以上建设行政主管部门颁发的有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》（响应文件中需提供证书原件扫描件并加盖公章）或者与具备建设工程主体结构检测资质（现场检测资质）的检测单位签订合作协议：资质证书（检测单位提供的应由检测单位加盖公章）、合作协议（原件扫描件并加盖投标人和检测单位公章）。

2.投标人具备徐州市住房和城乡建设局签发的有效期内的《徐州市房屋鉴定单位备案证书》（响应文件中需提供证书原件扫描件并加盖公章）。
	


注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

第五章  合同主要条款

合同编号： 

江苏师范大学楼宇安全性鉴定及抗震鉴定服务合同

项目名称：                       
委 托 方：  江苏师范大学          
鉴定机构：                      
2026 年    月
甲方（委 托 方） 江苏师范大学          
乙方（鉴定机构）                       
甲方委托乙方对                             鉴定的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关事宜达成如下合同：

技术服务概况

项目概况：                                            
技术服务目标：提供满足符合现行法律、法规的检测鉴定报告。
技术服务方式:通过现场检查、数据处理等方法，提供完整的鉴定报告。

技术服务内容：对                                 鉴定。

考虑装修改造安全需要，现对该项目楼宇进行安全性鉴定及抗震鉴定。通过对建筑物进行全面结构排查，查明房屋现状，系统排查房屋布局及荷载匹配性。根据检测内容出具检测报告，为下一步的装修改造设计、施工提供相关技术依据及意见。
乙方须依据国家现行相关规范标准，确保鉴定工作的全面性、准确性与可靠性，具体工作内容包含但不限于： 

（1）资料收集与历史调查：全面收集并核查房屋原有建筑、结构施工图纸（如有）、地质勘察报告、竣工资料、历次改造与维修记录；详细调查建筑物的使用历史、荷载变化情况及周边环境信息。

（2）建筑与结构体系勘查：现场核实建筑物的层数、高度、层高、跨度、结构形式、布置及使用功能，并与现有资料进行比对。

（3）缺陷与损伤专项检测：对所有鉴定范围内的建筑结构外观状况进行全数普查，详细检测并记录混凝土构件的蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松、过火痕迹、不同时间浇筑的混凝土结合面质量等缺陷及房屋、地基变形检测等。对所有裂缝需准确记录其位置、长度、宽度、深度、形态（走向）及数量，并分析其成因。

（4）混凝土强度检测：对构件混凝土强度进行检测，推断混凝土强度等级。

（5）钢筋配置检测：采用无损检测与局部剔凿法相结合，对混凝土构件内钢筋位置、保护层厚度、间距、直径及锈蚀状况进行检测与验证。

（6）构件几何尺寸检测：对主要承重结构构件（梁、板、柱、墙）的截面尺寸进行抽样测量，核查其实际尺寸与原设计图纸的偏差，并评估其是否满足现行规范要求。

（7）砌体材料性能检测：对砌体结构中的砌筑砖块抗压强度进行抽样检测与评定。

（8）砌筑砂浆性能检测：对砌体结构中的砌筑砂浆抗压强度进行抽样检测与评定。

（9）结构建模与验算分析：根据现场实测材料强度、构件尺寸及荷载调查结果，建立合理的结构计算模型，依据有关设计规范对结构在静力及地震作用下的承载能力和抗震性能进行验算分析。

（10）制定房屋检测、鉴定方案，检测内容、数量等应符合相关鉴定标准要求，检测数据须满足后续加固设计的需要。

（11）证据保全，对建筑现状（特别是缺陷部位）进行检查并留存详细的影像资料，并在相关检查检测报告中予以体现。

（12）按照相关鉴定标准展开全面调查，现状调查应包括：采用文字、绘图、照片、录像等方式，清晰、准确地记录项目范围内房屋的建筑、结构现状、损伤情况等。

（13）房屋安全性与抗震性能综合鉴定：依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《建筑抗震鉴定 标准》（GB 50023-2009）等国家标准及《徐州市城市房屋安全管理条例 》（ 2019 年 3 月 1 日执行）等标准，对房屋的整体安全性和抗震能力进行系统性综合评定，确定安全性等级，并出具明确鉴定结论，提出处理建议。

（14）其他为完成本项目所必需的工作：包括但不限于完成项目检测、专家论证、场地清理、技术协调以及按有关要求出具最终鉴定报告等。

第二条 技术服务期限

服务期限自合同签订后   个日历天，须完成全部鉴定工作，包括实施检测、编制报告等。服务期间应最大程度减少对甲方正常教学、办公的影响，具体工作安排须服从甲方协调与指挥。

第三条 技术服务收费标准

技术服务费含税总费用为      元（大写：              ）。包括但不限于为提供服务所需的一切人员、设备、材料、差旅、检测、分析、报告编制、内外部评审、知识产权、税费、利润及风险、备案、甲方及有关文件要求的事项等所有含税费用。甲方不再支付任何额外费用。

第四条 质量标准和要求

（1）鉴定报告必须严格依据国家及地方规范标准编制，对建筑结构安全性给出明确鉴定结论。报告内容与格式须符合房屋安全行政主管部门要求，乙方需无条件配合甲方完成对报告的审核与修改。同时报告需通过房屋安全行政主管部门备案盖章，满足甲方使用需求。

（2）交付内容：出具符合国家规范的鉴定报告一式四套。鉴定结果有效期24个月。
（3）质量保证与持续责任：即使通过备案，乙方仍须对出具的报告的真实性、科学性和准确性负全部责任。在项目备案通过后3年内，如因乙方检测鉴定错误或疏漏导致报告需修改、补充或作出解释，乙方应无条件负责完成，并承担由此产生的一切费用。

第五条 技术服务费用的支付

乙方提交正式鉴定报告并经甲方验收合格后，乙方负责报告通过房屋安全行政主管部门的备案审查。甲方付款前，乙方需提供符合国家规范的安全鉴定报告一式四套，并出具符合甲方财务要求的正规等额发票，甲方根据江苏师范大学要求启动付款程序，一次性支付合同价款。

第六条  甲方的权利义务

（1）甲方授权         为代表(联系方式                )，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。如因甲方的原因，造成的损失由甲方负责。

（2）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假鉴定报告。

（3）根据付款条件支付或督促支付相应技术服务费用。
（4）甲方委托乙方后，乙方完成了工作并已经出具相应报告，甲方没有领取报告的，乙方可以通过邮寄方式向甲方送达报告，邮寄后视为乙方已完成相关鉴定，甲方仍应按照约定支付相应款项。
（5）提供地质勘察报告、建筑结构设计图纸、相关施工及鉴定资料、负责现场提供必要的220V电源、水源及委派专人现场协调调度。

第七条  乙方的权利义务

（1）对发现的重大质量问题，及时向甲方通报。 

（2）提供鉴定咨询服务。

（3）乙方授权      为项目负责人(联系方式           )，全面负责项目鉴定工作。

（4）为满足相关规范的现场检测要求，因鉴定(如取芯、测量等)产生的构件或装饰装修局部破损由乙方负责修复并承担相关费用。如鉴定中因必要的取样污损、破损而与被鉴定建筑物内相关人员产生纠纷和赔偿要求时，由乙方解决。

（5）本项目实施所需的全部检测设备、仪器及配套设施均由乙方自行提供。乙方应确保其投入的设备设施齐全完备，其种类、数量、功能、量程及测量精度等各项技术指标，均须严格满足本项目所有检测参数的国家现行标准规范要求，并能保证检测数据的准确性与可靠性。

（6）乙方应确保项目实施期间项目服务团队的核心成员及分工保持稳定，如需变更，须至少提前5个工作日向甲方提交书面申请及理由，并获得甲方书面同意后方可调整。

（7）甲方有权在项目实施期间对任何工作环节进行不定期现场或非现场检查、监督，并可针对发现的问题以书面形式提出整改意见。乙方必须无条件接受检查，并在收到整改要求后采取有效措施予以落实，并将整改结果及时以书面形式汇报甲方。

（8）本项目实施过程中产生的所有成果（包括但不限于数据、图纸、报告等），其完整知识产权与版权均归甲方所有。

（9）乙方必须对项目实施过程中知悉的全部过程资料、成果信息承担保密责任，不得向任何第三方泄露。

（10）乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或甲方指定标准确定，上述标准不一致的，以严格的或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（11）因检测、取样需要所造成的检测点破损等由乙方负责封堵、清理等。

第八条  安全责任

（一）双方应当遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，遵循诚实守信的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，严格按照本合同约定的服务范围、服务内容、服务频次，在约定期限内，切实履行各自应尽的义务。

（二）甲方人员未经乙方许可，不得擅自参与鉴定、检测、试验、施工，乙方有权责令甲方人员离场，因甲方原因造成的安全事故、人员伤亡的甲方承担所有后果。

（三）乙方应当保证其提供的安全生产技术、管理方案符合法律、法规、规章和标准的规定。同时乙方应当采取有效的技术措施和手段，确保施工安全高效进行。

（四）乙方人员在甲方现场的服务过程中，应当与甲方和甲方人员保持良好的沟通，遵守甲方的规章制度，按相关规范、标准和甲方规定使用劳动保护用品。

第九条  违约责任 

（一）不可抗力的自然及社会因素外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则违约方必须承担违约责任。

（二）合同履行期间，甲乙双方应按照本合同约定履行各自义务，因任何一方未按本合同约定履行义务致使对方经济受到损失的，应当赔偿对方相应损失。

（三）因乙方原因，鉴定报告信息错误、未按照约定鉴定依据进行鉴定或者鉴定结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行鉴定。

第十条 其他约定事项

（一） 双方对在合作过程中知悉的对方的信息资料有保密义务，未经对方书面许可，另一方不得擅自向第三方披露。

（二） 一方违背本条款，给予对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

（三）本条款不受本合同期限约束，一直有效。

第十一条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（一）检测工作开始前准备工作联系，检测进行时的协调；    （二）一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（三）其他联系事宜。

第十二条 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解，并按照  2 方式处理。
1、可提请徐州仲裁委员会仲裁。

2、由甲方所在地人民法院管辖。
第十三条 送达

任何情况下，任何通知、信件、要求和关于本协议的其他信息应以书面做出。如以专人送达或快递形式，接收人签字接收之日视为送达日（如接收人拒绝接收，送达日为送达至接收方之日）。如以邮寄形式，信件发出的第三个日历天视为送达日。

本协议载明的联系人、地址、电话为双方通知送达的联系人、地址、电话，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达人承担。

第十四条 其他

下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据，与本合同具有同等法律效力：

1.采购文件（含补充、澄清文件）；

2.乙方的响应文件；

3.采购过程中所作的其他书面承诺、声明、澄清等。

第十五条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有相同法律效力。

（以下无正文）

甲    方：（盖章） 江苏师范大学                                 
住    所：  徐州市铜山新区上海路101号                          
送达地址：                                                      
法定代表人或委托代理人（签字）：                                
开户银行： 中国银行徐州师大支行                                 
账    号：  533958228597                                        
邮政编码：  221116                                              
联系人：                                                        
联系人手机：                                          
乙    方：（盖章）                                             
住    所：                                                     
送达地址：                                                     
法定代表人或委托代理人（签字）：                               
开户银行：                                                     
账    号：                                                     
邮政编码：                                                     
单位电话：                                                     
联 系 人：                                                     
联系人手机：                                             
签订日期：      年    月    日
合同订立地点：  江苏师范大学
江苏师范大学施工安全责任书 
为加强江苏师范大学施工现场安全工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》、《江苏师范大学消防安全管理规定》和《高等学校校园秩序管理若干规定》的要求，本着“谁主管，谁负责”，“谁施工，谁负责”的原则，规定凡在校园内从事新建、改建、扩建、装修及设备拆装、铺设线路等有关建设工程活动的单位和个人均应严格按照本责任书下列要求开展安全工作。
1．严格用工手续，认真把好进门第一关。各施工单位要确保每个务工人员“来历明、身份清”，防止闲杂人员以务工名义混入学校，危及校园安全。禁止施工人员擅自进入教学区、生活区。

2．施工单位应将用工人员的自然信息报保卫处备案。用工人员如发生变动，应将更新后的信息及时报保卫处。

3．施工单位必须在施工场地做好安全防护，同时在重点位置设置醒目的全安警示标志。

4．负责用工人员的消防、安全生产、遵纪守法的教育和监督、检查管理，严防各类事故的发生。

5．督促用工人员自觉遵守校园防疫及封闭施工管理相关规定，服从保卫部门安全检查管理。

6. 施工现场严禁埋压、圈占消防设施，任何人不得私自拆卸、挪动消防报警设施、不得动用消防栓作为其他用途，施工过程中产生大量粉尘的场所要对消防设施进行保护，施工单位不得私自改变消防设施设备的用途,造成灭火器等消防器材、设施的遗失、损坏，须按照原价赔偿。

7. 施工单位要在现场进行动火作业的工程，要提前一天到保卫处办理《江苏师范大学临时动火作业证》，由施工现场安全责任人办理，需提供操作人员特殊工种作业证原件、复印件和身份证原件、复印件。

8.工程开工前项目责任单位需带领施工单位到保卫处办理有关手续：（1）签订《江苏师范大学施工安全责任书》；（2）办理《江苏师范大学临时出入证》；（3）缴纳施工安全风险抵押金3000元（叁仟元）。施工现场等相关场所的安全问题，由责任单位、施工单位全权负责。

9. 工程项目完工后，需由施工单位书面通知保卫处派员参与竣工验收。经现场核查确认无违反施工安全责任条款的情形后，方可依程序办理安全风险抵押金的返还手续。

10.本责任书未包括内容，严格执行国家及地方相关法规或学校规定。

11. 按要求填写相关信息：

甲方单位： 

乙方单位： 

工程名称： 

工程地点：  

工程期限： 

12.本责任书一式三份，保卫处、责任单位、施工单位各持一份。

施工单位（盖章）           责任单位（盖章）         学校保卫处

安全责任人：               院（处）负责人：          （盖章）

联系方式：                 联系方式：

年   月   日                  年   月   日         年   月    






（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）











（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）








 第 8 页 

