江苏师范大学宿舍35号楼限电改造项目

（项目编号：HQBZBCS2025026）

竞

争

性

磋

商

文

件

江苏师范大学后勤保障部

2025年12月26日

- 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学宿舍35号楼限电改造项目进行竞争性磋商公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目名称：江苏师范大学宿舍35号楼限电改造项目

二、项目编号：HQBZBCS2025026

三、项目概况

为保障学校留学生公寓用电安全，规范用电管理，现需采购4G物联网智能限电模块150个（一进一出），空调和电热水器86型漏电保护器450个，并对室内空调和热水器插座改造、房间配电箱安装限电模块两项施工服务。本项目合同价包含限电模块、空调和热水器漏电保护器开关的供货、安装调试人工、软件费用、管理费、税金及相关配套服务全部内容（交钥匙项目），确保留学生公寓用电系统安全稳定运行。详见第三章项目概况。

四、工期要求：开工日期2026年1月18日，竣工日期2026年2月10日，总工期不超过22日历天（包含生产供货时间）。

五、质保期：3年，具体投标人自报。

六、质量要求：合格。

七、项目地点：江苏师范大学泉山校区。

八、最高限价：9.6万元（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、二次报价：本项目有二次报价环节，二次报价不得高于首次报价。

十、付款方式：

本项目无预付款，竣工验收合格后按甲方付款程序启动付到合同价97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按甲方付款程序启动一次性付清（不计息）程序。支付前，卖方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我校有权拒绝支付。

十一、评标办法：综合评标。

十二、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，拥有同类高校宿舍电控系统改造项目的实施经验（需提供近3年相关项目业绩合同复印件）。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体等不良名单。

4.所投限电模块、漏电保护器开关产品须符合国家相关标准，且具备本采购需求中要求的检测报告、3C认证等资质文件。

5.具备有效的安全生产许可证，施工人员须持有电工特种作业操作资格证。

6.必须有投标代表到现场述标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十三、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼一楼105室。

2.接受投标文件时间：2026年1月8日上午9:00，截止时间上午9:20。

3.开标时间：2026年1月8日上午9:20。

4.招标事宜联系人：李老师  电话0516-83657702；18761439287。

5.现场勘查

勘察联系人：吴老师，联系电话：13626168015，勘察时间：招标文件发出后5天内（休息日除外），逾期不再受理。

6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2026年1月7日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。

7.有关费用

标书费200元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

8.我校进校需要提前预约，预约使用说明见附件2.

详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

2.资格审查方式

见招标邀请书。

3.投标人资格条件

见招标邀请书。

4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场

见招标邀请书。

6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件的组成

7.1竞争性磋商文件包括下列内容：

第1章	招标邀请书

第2章	评标办法

第3章	项目概况

第4章	投标文件格式

第5章	合同主要条款

7.2除本投标人须知第7.1款所述的竞争性磋商文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性磋商文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.竞争性磋商文件的澄清

投标人可要求对竞争性磋商文件进行澄清。澄清要求应在2026年1月4日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面），后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。

9.竞争性磋商文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行必要的修改或补充，所有竞争性磋商文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。竞争性磋商文件的补充、修改作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改竞争性磋商文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成

投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制。（竞争性磋商文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8服务方案 (质量、进度及服务承诺)；

11.9其他(根据竞争性磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。

11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

12.投标报价和合同金额

12.1本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的竞争性磋商文件。

12.2合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对竞争性磋商文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

12.3投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

12.4投标人所报价格为完成本项目的一切费用,报价需包含设备本体、运输、安装调试、培训等完成本项目服务的相关全部费用；

13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。

14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合竞争性磋商文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

15.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。

16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

18.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”“副本”字样)；

(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。

18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。

22.2.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按竞争性磋商文件要求提交相关费用的。

（3）未按竞争性磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或竞争性磋商文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过竞争性磋商文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的竞争性磋商文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照竞争性磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照竞争性磋商文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照竞争性磋商文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。

27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据竞争性磋商文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

第二章 评标办法

(一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

- 1.综合评分法

- 2.评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

本项目评分细则

| 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及功能响应（30分） | 投标产品技术参数全部符合竞争性磋商文件技术要求的得24分。每负偏离一项扣2分，扣完为止；有一项评委组认可的正偏离加1分。本项最高得30分。 | 30 |
| 整体实力（10分） | 根据投标人生产或经营本项目的能力与资格，即综合考虑其资质、实力、质量控制、管理能力、技术研发能力和水平进行评分：优得10分，良得7分，一般得5分，其他得5分以下。 | 10 |
| 业绩及信誉（10分） | 投标文件中提供投标人自2023年1月1日以来类似项目业绩（同类高校宿舍电控系统改造项目），有一份得2分，最高得10分。（合同复印件需加盖投标单位公章，否则不得分。） | 10 |
| 质保期（10分） | 满足竞争性磋商文件质保要求得6分，每增加1年质保加2分，本项最高得10分。 | 10 |
| 质保期内和质保期后服务方案（10分） | 根据投标文件售后服务承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、售后服务的响应时间等综合评分。优等10分；良等7分，一般的5分，其他的5分以下。 | 10 |
| 报价（30分） | 满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |

说明：

本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。

(三)投标文件的澄清与修正

1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。

2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第三章  项目概况

一、项目概况

1.项目内容：为保障学校留学生公寓用电安全，规范用电管理，现需采购4G物联网智能限电模块150个（一进一出），空调和电热水器86型漏电保护器450个，并对室内空调和热水器插座改造、房间配电箱安装限电模块两项施工服务。本项目合同价包含限电模块、空调和热水器漏电保护器开关的供货、安装调试人工、软件费用、管理费、税金及相关配套服务全部内容（交钥匙项目），确保留学生公寓用电系统安全稳定运行。

2.项目地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号（江苏师范大学泉山校区）。

3.项目工期：开工日期2026年1月18日，竣工日期2026年2月10日，总工期不超过22日历天（包含生产供货时间）。

4.质量要求：合格。

5.项目最高限价：9.6万元。

6.合同价款：本项目为交钥匙项目，合同采用固定总价合同，包含限电模块、空调和热水器漏电保护器开关的供货、安装调试人工、软件费用、管理费、税金及相关配套服务全部费用。

7.合同款支付办法：本项目无预付款，竣工验收合格后按甲方付款程序启动付到合同价97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按甲方付款程序启动一次性付清（不计息）程序。

二、项目技术要求

（一）总体功能要求

1.新装限电模块能够监测电路的用电参数，识别阻性功率和感性功率，当功率或电流超过设定阈值时，自动切断供电回路；待负载降低至安全范围后，可手动或自动恢复供电。

2.该项目组网完成后需与学校现在使用的学生宿舍电控系统兼容对接，能够在电控系统设置限电模块负载关断参数，查看限电模块工作状态，查询任意时间段的负载关断功率，对限电模块能够实现复位、开、关等控制。

3.限电模块4G物联网无线通讯，在离线时能够独立工作，具备自动判断、自动断电、自动复位送电功能，保障公寓用电安全。

（二）限电模块技术参数

1.★额定电流：0.25-0.5（40）A

2.额定电压：220V

3.接线方式：一路进线，一路出线

4.额定频率：50Hz

5.整机功耗：≤2W

6.绝缘电阻：≥5MΩ

7.通讯功能：4G通讯，电表通讯波特率2400bps和9600bps可设置，出厂默认9600bps

8.响应速度：电表响应时间<100ms

9.抗扰标准：EMC抗扰度达到B级标准

10.保护功能：具备欠压过压保护，电网电压低于198V或高于242V时自动切断后端供电；电压恢复至198-242V并稳定后，自动恢复供电

11.负载控制：接入大功率发热电器时自动断电，自动送电延迟时间和次数可设；可记录最近20次负载异常的时间及线路参数

12.★脱机保电功能：断开软件及其他通讯设备后可独立脱机保电运行，网络恢复后自动同步，按预设参数工作（需提供省级及以上相关机构检测报告）

13.★可调移相器识别功能：可判别并限制调节类违规电器使用（需提供省级及以上相关机构检测报告）

14.★恶性负载监测控制：自动检测功率30W以上电阻发热型违规电器，可按预设规则报警或断电（需提供省级及以上相关机构检测报告）

15.★防限电插座识别：自动识别各类防限电插座，阻止违规电器接入（需提供省级及以上相关机构检测报告）

（三）漏电保护器开关技术参数

1.额定电压：220V

2.额定电流：16A

3.额定漏电动作电流：30mA

4.额定漏电不动作电流：15mA

5.分断时间：＜0.1S

6.规格尺寸：86型

7.产品认证：具备3C认证

8.面板材质：PC阻燃材质

三、服务要求

1.供应商需负责产品的运输、装卸、安装、调试，确保设备正常运行，安装过程需符合国家电气安装规范及学校安全管理要求。

2.提供不少于3年的免费质保服务，质保期内出现设备故障，需在2小时内响应，24小时内到场维修或更换。

3.负责对学校相关管理人员进行操作培训，确保能熟练掌握设备管理、数据查看及故障排查技能。

四、验收流程细则

1.初步验收

项目施工完毕后，供应商自检合格，向采购单位提交验收申请，并附施工图纸、设备清单、检测报告、调试记录等全套技术资料。我校组织技术人员、监理人员（如有）对设备安装规范性、数量准确性进行现场核查，对设备通电试运行，确认各项功能是否满足技术参数要求。

2.试运行验收

初步验收合格后，进入为期1个月的试运行阶段。试运行期间，设备须稳定运行，无故障停机、误判断电等情况，供应商需全程跟踪并记录运行数据。试运行期满，双方共同核查运行记录，确认设备运行状态符合需求标准。

3.最终验收

试运行验收合格后，采购单位组织监理单位、使用单位等相关部门验收并出具竣工验收报告，明确项目正式交付。若验收过程中发现设备性能不达标或安装存在问题，供应商须在10个工作日内完成整改，整改后重新组织验收，直至合格。

五、其他要求

1.供应商须提供所投产品的相关资质证明文件，包括但不限于型式批准证书、检测报告、3C认证证书等。

2.项目验收标准以本采购需求的技术参数及国家相关标准为准。

第四章 投标文件格式

一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的                (招标项目名称)招标的竞争性磋商文件，我方针对该项目的投标报价为大写：             （ ￥         元），此价格包括完成该项目的一切费用。供货、安装期为（    ）日历天，产品质量合格，产品质保期为    年。

并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交竞争性磋商文件要求的全套投标文件，包括：

1、竞争性磋商文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改或补充竞争性磋商文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在竞争性磋商文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                         (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：      (盖单位公章)

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：           (签字)

日期：            年     月    日

二、投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价 | 元，此价格包括完成该项目的一切费用。 |
| 产品质保 | 年 |
| 供货、安装周期 | 天 |
| 备注 |  |

投标人：                 (盖单位公章)

地址：                邮编：

电话：             传真：

法定代表人：   (签字或盖章)  或授权委托人：      (签字)

日期：            年       月      日

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地  址：

姓  名：       性别：   年龄：   职务：

系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：   (盖单位公章)

日  期：    年   月   日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为              ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                    (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行竞争性磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：   (盖单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)     ； 职务：

授权委托人：   (签字)        ； 职务：

日期：            年     月    日

- 五、商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应竞争性磋商文件所有商务与技术条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

六、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表

| 序号 | 单位 | 合作内容 | 合作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：自2023年1月1日以来类似项目业绩（同类高校宿舍电控系统改造项目）

投标人：                  (盖单位公章)

法定代表人：     (签字或盖章)或授权委托人：        (签字)

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

七、报价明细表

- 江苏师范大学宿舍35号楼限电改造项目投标报价表

- （项目编号：HQBZBCS2025026）

| 序号 | 设备名称 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限电模块 | 150 |  |  | 4G物联网含3年流量费 |
| 2 | 空调和热水器86型漏电保护器开关 | 450 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：本项目为交钥匙项目，合同采用固定总价合同，包含限电模块、空调和热水器漏电保护器开关的供货、安装调试人工、软件费用、管理费、税金及相关配套服务全部费用。

报价金额（大写）：

### 投标报价单位（盖章）：

### 投标单位项目联系人及电话：

### 年    月     日

八、承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

九、无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

十、计划投入项目设备清单

计划投入的项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

十一、计划投入项目人员清单

主要项目人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

十二、资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 质保与服务承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 投标人财务状况 |  |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |  |
| 7 | 商务和技术偏离表 |  |  |
| 8 | 信用中国截图 |  |  |
| 9 | 团队人员相关证书 |  |  |
| 10 | 企业资质证书及安全生产许可证 |  |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

第五章 合同主要条款

买  方：江苏师范大学（以下简称买方）

卖  方：                 （以下简称卖方）

根据《中华人民共和国民典法》和其他相关法律的有关规定，买卖双方本着平等互利、诚实信用的原则，就买方向卖方采购         相关事宜，经协商一致签订本合同，双方共同遵守。

一、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：

1.本合同及附件

2.中标通知书

3.标准、规范及有关技术文件

4.技术交底材料

5.投标文件

6.招标文件

7.形成合同的其他有关文件

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

二、设备名称、数量、价款

1.江苏师范大学设备采购清单：

2.合同价款：

最终成交价为人民币：              （￥    元）

（1）价格包含成套设备本身及送达买方指定地点、卸货、室外机底座、安装使用耗材、机组安装、系统安装、税金、验收、系统调试、售后服务等所有费用。

（2）如卖方在投标时设备清单内出现没有报价的漏项配件，卖方按照招标文件要求提供相应货物，不再另外收取任何费用。

（3）在合同履行过程中，若买方提出相关变更，买方提前15日通知卖方，结算时调整合同价，变更部分结算单价格投标文件包含的，参照投标文件单价进行调整，投标文件不包含的，由审计部门审定后进行调整。

（4）技术交底、联系单、签证单作为结算依据。

（5）若后续施工需增加相关产品，产品综合单价按中标总价下浮比率同比下浮（下浮率为     %）且按实际安装数量进行结算。

三、付款

无预付款；卖方完成安装调试经买方验收合格并资产入库后，按买方付款程序启动付到总账款97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按买方付款程序启动支付质保金程序。支付前，卖方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我校有权拒绝支付。

四、质保期

质保期自产品安装调试完成验收合格之日起满    年。

五、交货

1.交货时间     年  月   日，安装完成时间    年  月   日。

2.交货安装地点：江苏师范大学泉山校区指定地点，并由卖方按照买方要求安装到位。

3.工期延期处理办法：卖方应当在项目竣工验收前或分部分项工程完成前上报延期报告，买方根据项目管理规定，由总监理工程师在收到延期报告三个工作日内完成批复。卖方不能按规定时间上报延期报告本项目工期不延期，超过合同工期按每拖延一天，罚合同总价的1‰并直接从工程结算款中扣除。

六、产品质量、技术要求

1.根据实际采购货物技术要求填写

七、设备验收

1.合同设备到达目的地后，卖方应按规定向买方、监理单位和跟踪审计单位报验。验收主要内容为：产品的外观、规格、数量、配置等。

2.如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损伤、锈蚀、污染等，或其它与招标文件和合同规定不符合的情形，卖方均应采取及时补制、修理、更换等措施，由此而产生的费用由卖方负担。若因此给买方带来其他损失，则并由卖方赔偿买方由此产生的全部损失。

3.开箱检验及由此产生的更换、修复等并不免除卖方应按本合同承担的质量保证责任。

4.如果所供设备或部件被发现没有完全符合要求，或在检验中发现有某种缺陷或别的情况，则买方保留临时使用该设备或部件的权利（为了减少对工程进度的影响），直到该设备或部件被合理地更换。卖方对该设备或部件负有全部责任，包括迅速更换该设备或部件及承担有关的更换费用。新的设备或部件将在其开始使用时起享受同样的质保期限。

5.买方保留拒收卖方所提供的全部或部分设备及配套设备的权利，如果：

（1）所供设备不符合合同要求；

（2）卖方没有按照买方要求的时间内对有关的设备进行修理或更换。

八、质量保证与售后服务

1.本项目最终安装调试验收合格，卖方应提供   年的质保期（质保期自验收合格之日算起。质保期内免费更换所有非人为造成的损坏部件，更换的损坏部件应与投标时的质量相同或高于投标时的质量，同时质保期内免费提供维修保养（卖方承担所有维保费用），内容包括但不限于以下内容：

1）每季度提供一次以上定期检修（由使用单位签字认可）。

2）在保修期内故障响应：卖方所提供的设备发生故障后，买方应立即通知卖方。卖方做出速度响应要求：故障反应时间：小于30分钟；一般故障（不需要更换零部件）修复时间：小于6小时；较大故障修复时间：小于7个工作日。

在接到故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，买方有权要卖方给予赔偿，具体做法是：从接到买方故障通知之日的第二天起，卖方每天赔偿买方质量保证金的0.1%。

3）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加服务费用。

4）在故障修理之后，卖方应将成因、补救措施、恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。

5）在免费保修期结束时，卖方需安排专业工程师对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷须由卖方免费修理，并得到买方认可。

2.技术培训：卖方应对用户指定相关人员在现场进行操作、日常维护和应急救援等培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用含在合同总价内。

3.质保期满后的维修保养服务

卖方须在设备的寿命期内，除质保期内的免费维修保养服务外，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的维修保养服务。

九、安全责任

卖方及卖方派到买方现场的人员应遵守安全规范，卖方对其在买方服务期间发生的任何意外承担全部责任。

如因卖方设备质量原因导致发生的任何意外，则由卖方承担全部责任。

十、违约责任

1、设备在验收、安装调试、质保期间，如果买方发现采购设备的质量或性能存在缺陷，可视问题的严重性选择以下合理的处理措施之一：

（1）要求卖方在发现缺陷后3日内修复或更换，修复或更换后仍然不能满足设计要求，买方有权解除合同，由卖方退还所有已收取的价款及费用并承担由此给买方造成的一切损失和费用，包括延误项目实施造成的经济损失；

（2）如因卖方提供的设备完全不符合双方于合同附件约定的技术要求，致使买方不能实现合同目的，买方有权立即解除合同，并由卖方退还所有已收取的价款及费用，同时承担给买方造成的经济损失。

2.误期违约金：卖方未在本合同约定时间内完成相应设备供货，除了合同条款规定的情况外，每拖延一天按合同总价款的千分之一计算违约金。买方可以从工程支付款中直接扣除。

十一、不可抗力

不可抗力是指合同订立以后发生的双方当事人订立合同时不能预见的、不能避免的，人力不可控制的意外事故，导致合同不能履行或不能按期履行。不可抗力主要包括水灾、旱灾、地震、海啸、泥石流等自然条件引起的事故以及战争、暴动、罢工、政府禁令等社会条件引起的事故。

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的延迟履行、不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

遇有不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起十五日内，向合同另一方提交不能履行或部分不能履行以及需要延期履行本合同义务的理由的报告，以及有关部门出具的证明。

十二、解决合同纠纷的方法

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，双方可直接向工程所在地（买方所在地）的人民法院起诉。

2.任何一方违约由违约方承担涉及诉讼的一切费用（包括律师费、差旅费等）。

十三、合同的终止

如卖方无法履行合同规定的义务或者在合同实施过程中有谎报事实，损害买方利益的等欺诈行为；或买方违反合同约定，不履行给付义务。守约一方有权选择解除合同，违约一方应向守约一方支付合同价款10％的违约金。

十四、合同附件

招标文件、投标文件及中标通知书均为本合同的法定附件，属于本合同不可分割部分，具有同等效力。

十五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式六份，买方执二份，卖方执四份，均具同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

| 买方 | 卖方 |
| --- | --- |
| 买方（章）：江苏师范大学 负责人： 住所：江苏徐州市铜山新区上海路101号 法定代表人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 邮政编码：221000 订立日期： 年 月 日 | 卖方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 邮政编码： 订立日期： 年 月 日 |